	设备序号
	设备名称
	单台预算金额
（万元）
	数量
	简要需求配置
	售后年限要求

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	196
	1
	中高档，含7探头（其中包含1根超高频探头，1根双平面探头）
	≥5（含探头）

	2
	彩色多普勒超声诊断仪
	196
	1
	中高档，含7探头（其中包含1根超高频探头，2根双平面探头）
	≥5（含探头）

	3
	彩色多普勒超声诊断仪
	170
	1
	1.主机：1台；
2.高分辨率彩色液晶显示屏；
3.应用模块：1套；
4.探头：5把（单晶体凸阵探头*1，单晶体相控阵探头*1，无线探头*1，线阵探头*1，经食道探头*1）；
5.附件：1套
	≥5（含探头）

	4
	彩色多普勒超声诊断仪
	170
	1
	主要用于腹部、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入、儿科、胃肠等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
1.1 探头支架6个（腹部凸阵探头、甲乳线阵探头、血管探头、腔内二维探头、超高频线阵探头、小微凸探头）
1.2 耦合剂加热器
1.3 天助系统采集卡及加密狗、视频数据传输线
1.4 诊床及椅子
	≥5（含探头）
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