附件1：调研设备清单
	设备序号
	设备名称
	单台预算金额
（万元）
	数量
	简要需求配置
	售后年限要求

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	238
	1
	以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，支持实时二维及以上经胸和经食管超声心动图成像，包含三维经食道矩阵探头、成人三维经胸矩阵探头、成人相控阵探头、儿童相控阵探头、线阵探头等
	≥5

	2
	彩色多普勒超声诊断仪
	220
	1
	用于心脏、血管、浅表器官等全身超声检查。台式超声，包含凸阵探头、线阵探头 、小微凸探头、线阵探头、线阵探头、腔内探头、心脏探头
	≥5（含探头）

	3
	彩色多普勒超声诊断仪（心脏）
	220
	1
	以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，支持实时二维及以上经胸和经食管超声心动图成像，包含三维经食道矩阵探头、成人三维经胸矩阵探头、成人相控阵探头、儿童相控阵探头、线阵探头等
	≥5

	4
	彩色多普勒超声诊断仪
	216
	1
	心脏四维彩色多普勒超声主机并配备相应最新软件及硬件，包含三维经食道矩阵探头、四维矩阵容积探头、经胸心脏相控阵探头、血管线阵探头、单晶腹部探头
	≥6

	5
	彩色多普勒超声诊断仪
	188
	3
	心脏三维彩色多普勒超声主机并配备相应最新软件及硬件，包含三维经食道矩阵探头、成人三维经胸矩阵探头、儿童心脏探头、成人腹部凸阵探头、血管线阵低频探头
	≥6

	6
	彩色多普勒超声诊断仪
	180
	2
	适用于腹部、妇产、心血管、浅表器官、介入超声等全身各系统超声检查，包含凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头、浅表小器官探头
	≥6

	7
	彩色多普勒超声诊断仪
	168
	6
	高档全身彩色多普勒超声仪主机并配备相应最新硬件及软件
4台包含腔内探头、高频线阵探头、血管线阵探头、凸阵探头、凸阵容积探头
2台包含腹部凸阵探头、浅表线阵探头、血管线阵探头、腔内小微凸探头、腹部容积探头   
	≥6

	8
	彩色多普勒超声诊断仪
	160
	1
	适用于术中超声、腹腔镜超声、介入引导穿刺及双平面术中探查。包含腹腔镜探头、线凸双平面探头、凸阵探头1把
	≥5

	9
	彩色多普勒超声诊断仪（综合）
	150
	1
	满足腹部、血管、小器官、妇产科等需求，具备高分辨力的微细血流成像及血管类造影成像技术，包含凸阵探头、线阵探头、面阵线阵探头、微凸阵探头、超高频曲棍球形线阵探头等
	≥5

	10
	彩色多普勒超声诊断仪
	142
	1
	适用于术中腹部超声检查、腔内双平面术中探查及介入超声引导穿刺，包含腔内双平面探头、腹部凸阵探头
	≥5（含探头）

	11
	彩色多普勒超声诊断仪
	140
	1
	适用于腹部、妇产、心血管、浅表器官、介入超声等全身各系统检查，包含相控阵探头、凸阵探头、线阵探头、腔内探头、血管线阵探头 
	≥6

	12
	剪切波组织定量超声诊断仪
	140
	1
	用于肝脏、胆囊、胰腺、脾脏等腹部脏器的常规超声检查。台式超声，每台配备不少于2把剪切波探头
	≥7（含探头）

	13
	彩色多普勒超声诊断仪
	135
	1
	适用于腹部、妇产、心血管、浅表器官、介入穿刺及术中超声等全身各系统检查。包含凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、矩阵线阵探头及小微凸穿刺探头
	≥5

	14
	彩色多普勒超声诊断仪
	135
	1
	主要用于肝胆胰相关的术中探查、临床诊断和教学工作，包含腹部凸阵探头、线阵探头、微凸阵高频探头、腹腔镜超声凸阵探头、腹腔镜超声线阵探头
	≥5

	15
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	120
	1
	[bookmark: _GoBack]用于成人心脏、小儿心脏等诊断。包含成人相控阵探头、凸阵探头、血管线阵探头、线阵高频探头、小儿相控阵探头、经食管矩阵容积相控阵探头等
	≥5

	16
	便携彩超诊断仪
	106
	1
	用于成人心脏、血管、腹部及浅表小器官相关临床检查，包含心脏相控阵、腹部凸阵、血管线阵、浅表线阵探头
	≥5

	17
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	70
	1
	用于麻醉科，包含凸阵探头、线阵探头、相控阵探头
	≥6

	18
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	70
	1
	适用于腹部、心脏、浅表器官超声检查。包含凸阵探头、相控阵探头、线阵按键探头、无线复合超声探头
	≥5

	19
	剪切波组织定量超声诊断仪
	60
	1
	用于肝脏、胆囊、胰腺、脾脏等腹部脏器的检查，剪切波探头
	≥5

	20
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	50
	1
	适用于心脏、腹部、血管等全身各系统超声检查，，包含成人相控阵探头、凸阵探头、血管线阵探头、经胸心脏探头等
	≥5

	21
	便携彩超
	41.8
	2
	用于腹部、妇产科、产科、心脏、外周血管、矫形外科、急诊等检查，包含一凸一线双平面探头、腹部凸阵探头、浅表线阵探头
	≥5

	22
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	40
	3
	1台用于甲状腺扫查，包含甲状腺探头、血管超声探头
1台用于腹部、心脏、浅表器官及血管等全身常规超声检查，包含凸阵探头、相控阵探头、线阵按键探头
1台用于用于浅表器官、外周血管，包含高频线阵探头、超高频线阵探头
	≥5

	23
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	30
	1
	用于血管、儿科、急诊、麻醉、介入，包含心脏探头、血管探头、线阵探头
	≥5



