附件1：调研设备清单

| 设备序号 | 设备名称 | 单台预算金额 （万元） | 数量 | 简要需求配置 | 售后年限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 238 | 1 | 以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，支持实时二维及以上经胸和经食管超声心动图成像，包含三维经食道矩阵探头、成人三维经胸矩阵探头、成人相控阵探头、儿童相控阵探头、线阵探头等 | ≥5 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 220 | 1 | 用于心脏、血管、浅表器官等全身超声检查。台式超声，包含凸阵探头、线阵探头 、小微凸探头、线阵探头、线阵探头、腔内探头、心脏探头 | ≥5（含探头） |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪（心脏） | 220 | 1 | 以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，支持实时二维及以上经胸和经食管超声心动图成像，包含三维经食道矩阵探头、成人三维经胸矩阵探头、成人相控阵探头、儿童相控阵探头、线阵探头等 | ≥5 |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 216 | 1 | 心脏四维彩色多普勒超声主机并配备相应最新软件及硬件，包含三维经食道矩阵探头、四维矩阵容积探头、经胸心脏相控阵探头、血管线阵探头、单晶腹部探头 | ≥6 |
| 5 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 188 | 3 | 心脏三维彩色多普勒超声主机并配备相应最新软件及硬件，包含三维经食道矩阵探头、成人三维经胸矩阵探头、儿童心脏探头、成人腹部凸阵探头、血管线阵低频探头 | ≥6 |
| 6 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 180 | 2 | 适用于腹部、妇产、心血管、浅表器官、介入超声等全身各系统超声检查，包含凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头、浅表小器官探头 | ≥6 |
| 7 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 168 | 6 | 高档全身彩色多普勒超声仪主机并配备相应最新硬件及软件 4台包含腔内探头、高频线阵探头、血管线阵探头、凸阵探头、凸阵容积探头 2台包含腹部凸阵探头、浅表线阵探头、血管线阵探头、腔内小微凸探头、腹部容积探头 | ≥6 |
| 8 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 160 | 1 | 适用于术中超声、腹腔镜超声、介入引导穿刺及双平面术中探查。包含腹腔镜探头、线凸双平面探头、凸阵探头1把 | ≥5 |
| 9 | 彩色多普勒超声诊断仪（综合） | 150 | 1 | 满足腹部、血管、小器官、妇产科等需求，具备高分辨力的微细血流成像及血管类造影成像技术，包含凸阵探头、线阵探头、面阵线阵探头、微凸阵探头、超高频曲棍球形线阵探头等 | ≥5 |
| 10 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 142 | 1 | 适用于术中腹部超声检查、腔内双平面术中探查及介入超声引导穿刺，包含腔内双平面探头、腹部凸阵探头 | ≥5（含探头） |
| 11 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 140 | 1 | 适用于腹部、妇产、心血管、浅表器官、介入超声等全身各系统检查，包含相控阵探头、凸阵探头、线阵探头、腔内探头、血管线阵探头 | ≥6 |
| 12 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | 140 | 1 | 用于肝脏、胆囊、胰腺、脾脏等腹部脏器的常规超声检查。台式超声，每台配备不少于2把剪切波探头 | ≥7（含探头） |
| 13 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 135 | 1 | 适用于腹部、妇产、心血管、浅表器官、介入穿刺及术中超声等全身各系统检查。包含凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、矩阵线阵探头及小微凸穿刺探头 | ≥5 |
| 14 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 135 | 1 | 主要用于肝胆胰相关的术中探查、临床诊断和教学工作，包含腹部凸阵探头、线阵探头、微凸阵高频探头、腹腔镜超声凸阵探头、腹腔镜超声线阵探头 | ≥5 |
| 15 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 120 | 1 | 用于成人心脏、小儿心脏等诊断。包含成人相控阵探头、凸阵探头、血管线阵探头、线阵高频探头、小儿相控阵探头、经食管矩阵容积相控阵探头等 | ≥5 |
| 16 | 便携彩超诊断仪 | 106 | 1 | 用于成人心脏、血管、腹部及浅表小器官相关临床检查，包含心脏相控阵、腹部凸阵、血管线阵、浅表线阵探头 | ≥5 |
| 17 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 70 | 1 | 用于麻醉科，包含凸阵探头、线阵探头、相控阵探头 | ≥6 |
| 18 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 70 | 1 | 适用于腹部、心脏、浅表器官超声检查。包含凸阵探头、相控阵探头、线阵按键探头、无线复合超声探头 | ≥5 |
| 19 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | 60 | 1 | 用于肝脏、胆囊、胰腺、脾脏等腹部脏器的检查，剪切波探头 | ≥5 |
| 20 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 50 | 1 | 适用于心脏、腹部、血管等全身各系统超声检查，，包含成人相控阵探头、凸阵探头、血管线阵探头、经胸心脏探头等 | ≥5 |
| 21 | 便携彩超 | 41.8 | 2 | 用于腹部、妇产科、产科、心脏、外周血管、矫形外科、急诊等检查，包含一凸一线双平面探头、腹部凸阵探头、浅表线阵探头 | ≥5 |
| 22 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 40 | 3 | 1台用于甲状腺扫查，包含甲状腺探头、血管超声探头 1台用于腹部、心脏、浅表器官及血管等全身常规超声检查，包含凸阵探头、相控阵探头、线阵按键探头 1台用于用于浅表器官、外周血管，包含高频线阵探头、超高频线阵探头 | ≥5 |
| 23 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 30 | 1 | 用于血管、儿科、急诊、麻醉、介入，包含心脏探头、血管探头、线阵探头 | ≥5 |